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设备质量检测标准须满足的技术和服务要求

一、总体要求
燃气安全“三件套”（燃气泄漏报警器、燃气紧急切断阀、燃气安全软管）需适用瓶装餐饮场所。所有产品需符合现行国家、行业标准，且不低于福建省相关政策文件要求，标准差异时，按“最高标准”执行。燃气泄漏报警器、燃气安全软管须具备CCC认证,燃气紧急切断阀须具备防爆认证。
二、技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数

	一
	燃气泄漏报警器（核心产品）
	1.认证要求：通过CCC认证，并提供加盖公章的认证证书复印件；2.功能要求：具备远程联网、实时报警信息推送（支持平台、短信、电话多渠道），检测到泄漏报警后与燃气紧急切断阀联动切断，并回传阀门启闭状态信息；3.标准符合：符合《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》（GB 15322.1-2019）；4.检测要求：提供国家认可、具备CMA认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告内容须涵盖上述标准规定的全部要求。

	二
	燃气紧急切断阀
	1.设备要求：不含瓶装液化石油气调压器功能；入口应与《液化石油气瓶阀》（GB 7512-2023）气相瓶阀匹配，出口应与《瓶装液化石油气调压器》（GB 35844-2018）调压器进气口匹配；适用介质为液化石油气，进口压力0.03MPa～1.56MPa，直接安装于液化石油气钢瓶角阀出口，接收关阀信号后可快速切断；2.认证要求：通过防爆（Ex）认证，并提供加盖公章的防爆合格证复印件；3.功能要求：支持阀门启闭状态信息回传至燃气泄漏报警器，可后台远程控制切断。

	三
	燃气安全软管
	1.类型要求：选用超柔型波纹软管（符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》GB 41317-2024）或金属包覆软管（符合《燃气用具连接用金属包覆软管》GB 44017-2024）；2.规格要求：长度2米；3.认证要求：通过CCC认证，并提供加盖公章的认证证书复印件；4.检测要求：提供国家认可、具备CMA认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告内容须涵盖相应类型标准规定的全部要求。
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附件2

报价承诺函

致：龙岩市住房和城乡建设局
我单位已全面、详细阅读并充分理解贵单位关于《瓶装液化石油气餐饮场所燃气安全“三件套”智慧化提升项目设备检测服务事项》的询价公告的全部内容，自愿参加本项目的市场询价响应。
一、根据贵单位    年  月  日关于《瓶装液化石油气餐饮场所燃气安全“三件套”智慧化提升项目设备检测服务事项》的询价公告，我单位拟以人民币(大写）             元/套（小写:￥      元/套）的报价承担该项目设备检测有关工作。
二、若贵单位同意由我单位开展该项目设备检测工作，我单位将按本报价承诺函及贵单位询价公告规定的检测要求对设备开展检测，并自接到设备之日起      自然日（含）内完成设备检测工作并出具检测报告。
三、我单位同意提供按照贵单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵单位不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。


报价单位：    （单位公章）   
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）  
联系电话：                   
报价承诺日期：    年    月    日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我【法定代表人姓名】系【报价单位名称】的法定代表人，现授权委托【被授权人姓名】（身份证号：【被授权人身份证号】）为我单位合法代理人，代表我单位参与贵单位关于《瓶装液化石油气餐饮场所燃气安全“三件套”智慧化提升项目设备检测服务事项》的询价公告的有关工作及相关事项沟通。代理人在该活动中所签署的一切有效文件，我单位均予以承认并承担法律责任。
代理人无转委托权。特此委托。


报价单位：    （单位公章）   
法定代表人：   （签字或盖章）  
被授权代理人：   （签字）  
授权日期：    年    月    日

附件4

关于单位资质的声明函

致：龙岩市住房和城乡建设局
根据贵单位   年   月   日关于《瓶装液化石油气餐饮场所燃气安全“三件套”智慧化提升项目设备检测服务事项》的询价公告，我单位愿意参加项目报价，并严正声明以下说明是准确的和真实的。
一、我单位确为在国内注册且具备独立法人的单位。
二、我单位持有检验检测机构资质认定等证书（含CMA），且具备燃气泄漏报警器、燃气紧急切断阀、燃气安全软管等相关产品及对接国家标准要求的检测资质。
三、我单位将结合报价材料，一并提供法人营业执照、检测资质材料等正本（原件）复印件，以证明我单位具备报价响应资质，且承诺复印件与原件完全一致、真实有效且效力相同。


报价单位：    （单位公章）   
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）  
联系电话：                   
声明日期：    年    月    日


附件5
廉洁承诺书

致：龙岩市住房和城乡建设局
为加强采购中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，预防职务犯罪案件的发生，我单位郑重承诺如下：
一、遵守国家和省、市以及行业主管部门关于党风廉政建设的各项规定；
二、不以任何理由向贵单位及其工作人员行贿或馈赠礼品；
三、不以任何名义为贵单位及其工作人员报支需要由其个人支付的任何费用；
四、不以任何理由邀请贵单位及其工作人员参加各项娱乐性活动；
五、不为贵单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品；
六、在相关案件查办时，有配合贵单位和监委提供证据、作证的义务；
七、不利用检测业务向第三方索要或收受其他费用、财务或不当利益；
八、没有其他违反廉政建设规定的行为。
若违反上述廉洁承诺，同意被贵单位单方面解除合同。

报价单位：    （单位公章）   
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）  
联系电话：                   
承诺日期：    年    月    日
